PAKIET nr 1    														          Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik mukolityczny do rozrzedzania plwociny badanej mikrobiologicznie | 36 op. a 50 x 1 ml |  |  |  |  |  |  |

razem

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  2   															Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Carba do szybkiego wykrywania karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych Enterobacteriales, Pseudomonas i Acinetobacter, (zgodnie z metodą Nordmana, Poirela, Dorteta) | 120 oznaczeń *(*(każda 1/3 ilości opakowań z terminami ważności do zużycia w ciągu roku) |  |  |  |  |  |  |

*Jeśli 1 op. a 40, to termin ważności 1 rok, jeśli 1 op. a 20, to termin ważności ½ roku itd.

| Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- |
| test kompletny tzn.zawierający wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania np. kontrolę zmętnienie , kontrolę ujemną , bufor lizujący |  |
| test posiada certyfikaty CE i IVD |  |
| test wykrywa karbapenemazy typu A, B , D |  |
| test posiada kontrolę negatywną |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  3   															Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Carba w mikroprobówkach typu eppendorf do szybkiego wykrywania karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych Enterobacteriales i Pseudomonas (zgodnie z metodą Nordmana, Poirela, Dorteta) | 1200 oznaczeń *(każda 1/3 ilości opakowań z terminami ważności do zużycia w ciągu roku) |  |  |  |  |  |  |

*jeśli 1 op. a 400, to termin ważności 1 rok, jeśli 1 op. a 200, to termin ważności ½ roku itd.

| Lp | Wymogi do Pakietu nr 3 | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt testu w ciągu 30 min. – 2 godzin | Tak |  |
| 2 | Wszystkie potrzebne odczynniki zawarte w zestawie | Tak |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  4  															Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy Carba do szybkiego wykrywania pięciu karbapenemaz - KPC, OXA, VIM, IMP i NDM u pałeczek Gram-ujemnych jednocześnie na jednej kasetce | 300 oznaczeń *(wszystkie opakowania z terminami ważności do zużycia w ciągu roku) |  |  |  |  |  |  |

*Jeśli 1 op. a 100, to termin ważności 1 rok, jeśli 1 op. a 50, to termin ważności ½ roku itd.

| Lp | Wymogi do Pakietu nr 4 | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie potrzebne odczynniki zawarte w zestawie | Tak |  |
| 2 | Czas wykonania testu do 15 minut | Tak |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  5  															Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olejek immersyjny do mikroskopii | 36 op. a 25 ml |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  6  															Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikropłytki do oznaczania MIC bakterii metodą mikrorozcieńczeń wraz ze wszystkimi niezbędnymi do wykonania testu odczynnikami (wymienić w osobnym punkcie wraz z numerem katalogowym, jeśli nie ma ich w zestawie) w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń | 12 op. a 48 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikropłytki do oznaczania MIC grzybów metodą mikrorozcieńczeń wraz ze wszystkimi niezbędnymi do wykonania testu odczynnikami (wymienić w osobnym punkcie wraz z numerem katalogowym, jeśli nie ma ich w zestawie) w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń | 6 op. a 48 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wymogi do Pakietu nr 6 | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń na jeden antybiotyk | Tak |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  7 															Załącznik nr 4

| Odczynniki do spektrometru masowego Bruker MALDI Biotyper |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | IVD Matrix HCCA-portioned | 21 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IVD BTS | 9 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chusteczki bezpyłowe | 15 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ep TIPS Standard 0,1 – 10 µl | 33 op. a 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ep TIPS Standard żółte 2 – 200 µl | 6 op. a 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ep TIPS Standard niebieskie 50 – 1000 µl | 9 op. a 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cena Safe-Lock | 3 op. a 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Acetonitryl 50%, WATER 47,5% | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Acetonitryl LC-MS CHROMASOLV<TM> | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas Trifluorooctowy REAGENT PLUS | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas mrówkowy, ACS REAGENT ≥ 96% | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8%, czda, ODCZ.FP | 9 op. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Water for chromatography (LC-MS Grade) LiCrosolv | 3 op. a 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki 0,5 ml z płaskim dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na wpis, sterylne | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IVD MDT Sepsi Typer (Lysis buffor Washingbuffor) | 36 op. |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr  8  															Załącznik nr 4

| Lp | Nazwa produktu | Ilość | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto | VAT % | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki antybiogramowe z nitroksoliną | 12 op. a 50 |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wymogi do Pakietu nr 8 | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | średnica krążków 6 mm | Tak |  |
| 2 | na każdym pojedynczym krążku z obu jego stron musi widnieć jego symbol i stężenie w μg zgodne z zaleceniami EUCAST | Tak |  |
| 3 | krążki umieszczone w fiolkach | Tak |  |
| 4 | każda fiolka z krążkami zapakowana w oddzielne , zamknięte hermetycznie opakowanie z folii aluminiowej tzw. „blister pack” z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny) | Tak |  |
| 5 | termin ważności każdego opakowania krążków co najmniej 1 rok | Tak |  |
| 6 | krążki w fiolkach pasujące do dyspenserów firmy Becton Dickinson będących w posiadaniu zamawiającego | Tak |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

Dokument składany dopiero po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert

Załącznik nr 5

Sprawa nr 113/EZP/18

………………………….

Miejscowość , data

Dane Wykonawcy:

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  2013 poz. 907 j.t.  z późn. zm.),przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

“ Dostawa materiałów do badań mikrobiologicznych”

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert  na stronie internetowej oświadczam(y), że :

należymy*, nie należymy * do grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników

( wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla).

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

Miejscowość ……………………………. Dnia………………………………………

………………………………………………………..

(czytelne podpisy – imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na  dostawę materiałów do badań mikrobiologicznych wynoszą :

- Pakiet nr 1

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 2

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 3

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 4

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 5

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 6

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 7

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Pakiet nr 8

Cena brutto :  ......................................

Słownie       :  .................................................................................................

- Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego

wynosi 30 dni.

……………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)