| Pakiet nr 1 |
| --- |
| LP | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nr. Kat. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogółem | Wartość ogółem |
|  |  |  |  |  |  | netto | brutto |
| 1 | Ostrza do strzygarek |  | 35000 |  |  |  |  |
| 2 | Strzygarka chirurgiczna |  | 40 |  |  |  |  |
| razem |  |  |
| Parametry techniczne ad.1 |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany | pkt |
| 1 | Nazwa | x |  | x |
| 2 | Producent | x |  | x |
| 3 | uniwersalne jednorazowego użytku kompatybilne ze strzygarką z poz.2 Pakietu | Tak |  | x |
| 4 | przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia , zarówno na sucho jak i na mokro, , | Tak |  | x |
| 5 | do włosów grubych i cienkich, z różnych okolic ciała | Tak, |  | x |
| 6 | pakowane indywidualnie w blistry | Tak, podać |  | x |
| Parametry techniczne poz.2 |
| Lp | Cechy przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Parametr oferowany | pkt |
| 1 | Nazwa | x |  | x |
| 2 | Producent | x |  | x |
| 3 | bezprzewodowa, akumulatorowa | Tak, podać dane techniczne |  |  |
| 4 | możliwość dezynfekcji poprzez przecieranie lub metodą zanurzenia, | Tak, podać dane techniczne |  | x |
| 5 | mająca baterię litowo- jonową z możliwością wielokrotnego doładowywania z bez efektu pamięci skracającego jej żywotność i zabezpieczeniem przeciw przeładowaniu, | Tak, podać dane techniczne |  | x |
| 6 | czas ciągłej pracy min. 120 min. | Tak, podać dane techniczne |  | x |
| 7 | ładowanie pełne ( całkowite ) strzygarki max.4 godziny | Tak, podać dane techniczne |  | x |
| 8 | W komplecie ładowarka. | Tak, podać dane techniczne |  | x |
| 9 | Gwarancja min. 2 lata | Tak, podać |  |  |