Załącznik nr 4

Pakiet nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Fartuch ochrony radiologicznej |  | 13 |  |  |  |  |
| Parametry techniczne  |
| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| 1 | Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatrzaskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i b | Tak |  |
| 2 | Fason do wyboru jednoczęściowy oraz dwuczęściowy typu góra kamizelka dół spódnica, zapinane na rzep | Tak  |  |
| 3 | Dostępne rozmiary: XL, L, M, S, XS | Tak  |  |
| 4 | Ultra lekki materiał ochronny | Tak |  |
| 5 | Nie zawiera ołowiu | Tak |  |
| 6 | Materiał wykończony łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję materiałem | Tak |  |
| 7 | Ochronność o równoważniku osłabienia promieniowania wyrażonym w ekwiwalencie ołowiu : przód – 0,50 mm Pb tył - -0,25 mm Pb | Tak |  |
| 8 | Produkt zgodny z wymogami obowiązującymi w kraju normami o ochronie radiologicznej | Tak |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Garsonki ochrony radiologicznej |  | 27 |  |  |  |  |
| Parametry techniczne  |
| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| 1 | Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatrzaskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i boki | Tak |  |
| 2 | Fason do wyboru jednoczęściowy oraz dwuczęściowy typu góra kamizelka dół spódnica, zapinane na rzep | Tak Podać |  |
| 3 | Fartuch zawierający akcesoria odciążające kręgosłup typu pas biodrowy, boczne zapięcia, dodatkowy pasek zapinany na klamrę oraz zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę | Tak Podać |  |
| 4 | Materiał kompozytowy na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku | Tak |  |
| 5 | Waga lżejsza od klasycznego fartucha ołowianego o ok. 30% | Tak |  |
| 6 | Ochronność o równoważniku osłabienia promieniowania wyrażonym w ekwiwalencie ołowiu : przód – 0,50 mm Pb tył - -0,25 mm Pb | Tak |  |
| 7 | Materiał łatwo zmywalny, nie przyswajalny dla plam z materiału biologicznego typu krew oraz dla kontrastu, pod rygorem zwrotu do producenta | Tak |  |
| 8 | Materiał antybakteryjny ( zawierający jodek srebra ) | Tak |  |
| 9 | Dostępne rozmiary: XL, L, M, S, XS | Tak |  |
| 10 | Dostępność kilku kolorów | Tak |  |
| 11 | Spódnica w rozmiarze do wyboru od 60cm do 75cm | Tak |  |
| 12 | Materiał wykończony łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję materiałem | Tak |  |
| 13 | Gwarancja min.4 lata | Tak |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent  | Ilość | Cena jedn. netto  | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Osłona na tarczycę |  | 105 |   |   |   |   |
| Parametry techniczne  |
| Lp | Opis parametrów  | Parametr graniczny  | Potwierdzenie spełnienia parametru  |
| 1 | Kołnierz typu stójka ze śliniakiem | Tak |   |
| 2 | Materiał zawiera ołów | Tak Podać |   |
| 3 | Materiał wykończony łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję materiałem | Tak |   |
| 4 | Ochronność o równoważniku osłabienia promieniowania wyrażonym w ekwiwalencie ołowiu : 0,50 mm Pb | Tak |   |
| 5 | Produkt zgodny z wymogami obowiązującymi w kraju normami o ochronie radiologicznej | Tak |   |
| 6 | Dostępne rozmiary: XL, L, M, S | Tak |   |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent  | Ilość | Cena jedn. netto  | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Czepki ochrony radiologicznej |  | 10 |  |  |  |  |
| Parametry techniczne  |
| Ad.3 |
| 1 | Ochrona głowy przed promieniowaniem rozproszonym | Tak |   |
| 2 | Wersja bezołowiowa | Tak |   |
| 3 | Ochrona równoważna 0,125mmPb, 0,25mmPb, 0,5mmPb | TakPodać |   |
| 4 | Pochłaniający wilgoć materiał | Tak |   |
| 5 | Elastyczny tył, umożliwiający łatwe zakładanie | Tak |   |
| 6 | Dostępna różna wersja kolorystyczna | Tak |   |
| 7 | Produkt zgodny z wymogami obowiązującymi w kraju normami o ochronie radiologicznej | Tak |   |
| 8 | Dostępne rozmiary: XL, L, M, S | Tak |   |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Wieszak na ruchomym statywie, jezdny 6-8 ramienny |  | 1 |  |  |  |  |
| Parametry techniczne  |
| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| 1 | Stojak metalowy, mobilny , cztery skrętne kółka , 2 z hamulcami , odporny na mycie i dezynfekcję środkami stosowanymi w ŚCCS | Tak |  |
| 2 | Stojak przystosowany do wieszania dwuczęściowych ( spódnica i kamizelka ) oraz jednoczęściowych fartuchów ochrony RTG | Tak  |  |
| 3 | Wieszaki skrętne prawo-lewo w zakresie 180 ° | Tak  |  |
| 4 | Kolor biały | Tak  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Wieszak na ruchomym statywie, jezdny 12 ramienny |  | 1 |  |  |  |  |
| Parametry techniczne  |
| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| 1 | Stojak metalowy, mobilny , cztery skrętne kółka , 2 z hamulcami , odporny na mycie i dezynfekcję środkami stosowanymi w ŚCCS | Tak |  |
| 2 | Stojak przystosowany do wieszania dwuczęściowych ( spódnica i kamizelka ) oraz jednoczęściowych fartuchów ochrony RTG | Tak  |  |
| 3 | Wieszaki skrętne prawo-lewo w zakresie 180 ° | Tak  |  |
| 4 | Kolor biały | Tak  |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pakiet nr 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. / producent | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Fartuch ochrony radiologicznej |  | 10 |  |  |  |  |
| Parametry techniczne  |
| Lp | Opis parametrów | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| 1 | Fartuch ochrony radiologicznej zamykany zapięciem typu rzep lub paski z zatrzaskiem, dwustronny, zabezpieczający przód, tył i b | Tak |  |
| 2 | Fason do wyboru jednoczęściowy oraz dwuczęściowy typu góra kamizelka dół spódnica, zapinane na rzep | Tak  |  |
| 3 | Dostępne rozmiary: XL, L, M, S, XS | Tak  |  |
| 4 | Ultra lekki materiał ochronny | Tak |  |
| 5 | Nie zawiera ołowiu | Tak |  |
| 6 | Materiał wykończony łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję materiałem | Tak |  |
| 7 | Ochronność o równoważniku osłabienia promieniowania wyrażonym w ekwiwalencie ołowiu : przód – 0,50 mm Pb tył - -0,25 mm Pb | Tak |  |
| 8 | Produkt zgodny z wymogami obowiązującymi w kraju normami o ochronie radiologicznej | Tak |  |

…………………………………………………………………………………………………

( podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

 Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na dostawę środków ochrony radiologicznej wynoszą :

Pakiet nr 1

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 2

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 3

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 4

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 5

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 6

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 7

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

**Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego**

**do 30 dni.**

 **................................**

 podpis Wykonawcy