Załącznik nr 4

|  |
| --- |
| Pakiet nr 1  |
| Lp.  | Przedmiot zamówienia  | Opakowanie jednostkowe  | Ilość  | Ilość opakowań | Cena jed. netto opakowania  | VAT  | Wartość netto | Wartość brutto  |
| 1 | Dezynfekcja głowic ultradźwiękowych | dozownik ( twarde opakowanie) zawierający przynajmniej 200 chusteczek | 405 000 listków |  |   |   |   |   |
| Charakterystyka preparatu  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny | parametr oferowany |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |   |
| 2 | preparat bezalkoholowy , myjąco dezynfekcyjny  | tak . podać dane |   |
| 3 | nie zawiera aldehydów i fenoli | tak . podać dane |   |
| 4 | gotowy do użycia w postaci chusteczek, twarde opakowanie - tuba | tak . podać dane |   |
| 5 | spełnione normy EN 13727,EN 16615, EN 13624, EN 14476, EN 14563, EN 13704; dołączyć wyniki badań | Tak podać dane |  |
| 6 | wymiary chusteczki nie mniejsze niż 190x210 mm | Tak podać dane |  |
| 7 | zakres działania B, F, V , Tbc, S | tak . podać dane |   |
| 8 | czas działania do 5 min | tak . podać dane |  |
| 9 | dołączona ulotka | tak |  |
| 10 | dołączona karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |
| 11 | opakowanie twarde – tuba z możliwością usuwania do odpadów komunalnych | tak |  |

……………………………….

 Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

|  |
| --- |
| Pakiet nr 2 |
| Lp.  | Przedmiot zamówienia  | Roztwór roboczy  | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań \* | Cena jed. netto opakowania  | VAT  | Wartość netto | Wartość brutto  |
| 1 | Mycie wstępne głowic do TEE | 30 000 l roztworu roboczego  | 5000 ml |  |   |   |   |   |
| razem |  |  |
| Charakterystyka preparatu  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny | parametr oferowany |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |   |
| 2 | wielkość opakowania\*\* | podać |   |
| 3 | Detergent, niskopieniący, zawierający enzymy proteolityczne i lipolityczne, bez zawartości alkoholi | tak . podać dane |   |
| 4 | posiadający dobre właściwości myjące (czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny), | tak |  |
| 5 | zawiera inhibitory korozji | tak  |   |
| 6 | koncentrat, roztwory robocze sporządzane na wodzie wodociągowej, bez podgrzewania | tak  |   |
| 7 | ulega biodegradacji, roztworów roboczych przed usunięciem nie trzeba neutralizować,  | tak  |   |
| 8 | nie wymagający szczególnych środków ochrony, poza maseczką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym, rękawiczkami lateksowymi , w czasie przygotowywania roztworów roboczych, | tak |  |
| 9 | miarka lub dozownik do odmierzania preparatu dołączana do każdego opakowania,  | tak |  |
| 10 | roztwory robocze można sporządzać w zimnej wodzie wodociągowej, | tak |  |
| 11 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak |  |
| 12 | zakres działania max. 3min. | tak . podać dane |  |
| 13 | preparat rekomendowany przez producenta głowic General Electric Company | Tak  |  |

………………………………….

Podpis Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

|  |
| --- |
| Pakiet nr 3 |
| Lp.  | Przedmiot zamówienia  | Roztwór roboczy  | Ilość  | Ilość opakowań  | Cena jed. netto opakowania  | VAT  | Wartość netto | Wartość brutto  |
| 1 | Preparat myjący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach | stężony | Opakowanie 5000 ml | 200 op. |   |   |   |   |
| 2 | Preparat płuczący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach z dezynfekcją parową | stężony  | Opakowanie 5000 ml | 200 op. |  |  |  |  |
| Charakterystyka preparatu  |
| Lp | Cecha przedmiotu zamówienia | parametr graniczny | parametr oferowany |
| Preparat myjący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach |
| 1 | Proponowany produkt / producent | podać |   |
| 2 | preparat na bazie detergentów: fosfoniany, EDTA, według Rozporządzenia WE 648/2004  | tak . podać dane |   |
| 3 | myjący, niepieniący się | tak  |   |
| 4 | płynny, | tak  |   |
| 5 | Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | tak |  |
| 6 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak  |   |
| 7 | Dozowanie 1-3 ml/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia | tak . podać dane |  |
| Preparat płuczący do naczyń sanitarnych do stosowania w myjniach- dezynfektorach z dezynfekcją parową |
| 8 | Proponowany produkt / producent | podać |   |
| 9 | zawiera składniki zmiękczające  | tak . podać dane |   |
| 10 | Zawiera środki powierzchniowo czynne z formułą niskopieniącą  | tak . podać dane |  |
| 11 | zapobiega powstawaniu kamienia | tak  |   |
| 12 | w postaci płynnej | tak  |   |
| 13 | pochłaniający przykre zapachy | tak |  |
| 14 | odczyn kwaśny, na bazie kwasów organicznych | Tak, podać dane |  |
| 15 | dozowanie 0,5- 1,5 ml/l w zależności od twardości wody | tak |  |
| 16 | wartość pH 3,7- 3,0 (dla stężenia 0,5-1,5 ml/l w wodzie zdemineralizowanej, 20˚C) | tak |  |
| 17 | Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | tak |  |
| 18 | dołączona ulotka, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej | tak . podać dane |   |
| 19 | Oba preparaty jednego producenta, kompatybilne ze sobą | tak |  |
| 20 | Oba preparaty rekomendowane przez producenta myjni – dezynfektorów AT-OS w zastosowaniu w procesie przeciwko sporom *Bacillus subtilis* | tak |  |

……………………………….

 Podpis Wykonawcy

**Dokument składany dopiero po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert**

Załącznik nr 5

Sprawa nr 12/EZP/20

*………………………….*

*Miejscowość , data*

Dane Wykonawcy:

…………………………………

…………………………………

**Oświadczenie**

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 j.t. z późn. zm.),przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

“ Dostawa preparatów do dezynfekcji ”

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej oświadczam(y), że :

należymy\*, nie należymy \* do grupy kapitałowej

\*niewłaściwe skreślić

z wykonawcami uczestniczącymi w w/w postępowaniu .

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników

( wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla).

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

Miejscowość ……………………………. Dnia………………………………………

 ………………………………………………………..

 (czytelne podpisy – imiona i nazwiska osób

 uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Formularz cenowy

 Oferowane ceny na poszczególne pakiety w przetargu na dostawę preparatów do dezynfekcji wynoszą :

Pakiet nr 1

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 2

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

Pakiet nr 3

Cena brutto : ......................................

Słownie : .................................................................................................

**Termin płatności oferowany przez Wykonawcę dla Zamawiającego**

**do 30 dni.**

 **................................**

 podpis Wykonawcy