Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

***JEDNORAZOWY SPRZĘT ODDECHOWY***

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

1. Oferta.

Ofertę należy złożyć na **Formularzu Oferty** (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia **31/12/2019 r do godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres [mailowy s.jankowska@sccs.pl](mailto:mailowy%20s.jankowska@sccs.pl) oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem na nr 32/278-43-35 **Formularz oferty** musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

* 1. Do oferty należy załączyć:
     + aktualny odpis z właściwego rejestrualbo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
     + zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia
     + na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia
  2. Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..\* (niepotrzebne skreślić)

1. Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.
3. W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

ącznik nr 3 b

Pieczęć Wykonawcy

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**FORMULARZ OFERTY**

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

***JEDNORAZOWY SPRZĘT ODDECHOWY***

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

1. Deklaruję ponadto:
   1. Termin płatności: (min 30 dni) ……..…….dni
   2. ~~Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)~~
   3. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące
2. Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy\*/ istotne postanowienia umowy\* (*\*niepotrzebne skreślić)*

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data…………………………….. ………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

**PAKIET I**

***DOSTAWA JEDNORAZOWY SPRZĘT ODDECHOWY***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka  VAT | Wartość brutto |
| 1 | Maska do nieinwazyjnej wentylacji |  | 300  Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska do nieinwazyjnej wentylacji |  | 80  Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska do ergospirometrii jednorazowa pneumatyczna |  | 700  Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska do ergospirometrii jednorazowa pneumatyczna |  | 700  Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk do inhalatora |  | 300  Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nebulizator do inhalatora dla dorosłych |  | 150  Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nebulizator do inhalatora dla dziedi |  | 100  Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do trudnej intubacji |  | 1  Szt. |  |  |  |  |  |  |

***Opis przedmiotu zamówienia***

***Pozycja 1***

* Jednorazowa maska zaprojektowana specjalnie do nieinwazyjnej wentylacji.
* Wykonana z miękkiego materiału, który maksymalizuje komfort pozostając w miejscu z dobrym uszczelnieniem.
* Maska musi posiadać wbudowany łącznik o średnicy 22 mm (średnica wewnętrzna.
* Maska wykonana z PC,
* Poduszka silikonowa.
* Dostępna w trzech rozmiarach S,M,L.

***Pozycja 2***

* Maska twarzowa, wielokrotnego użytku zaprojektowana specjalnie do wentylacji nieinwazyjnej.
* Maska do wielokrotnego użytku, przeznaczona do stosowania w celu poprawy oddychania u pacjentów ze specyficzną ostrą lub chroniczną niewydolnością oddechową.
* Maska biokompatybilna poduszka silikonowa zapewniajaca optymalny komfort i jakość uszczelnienia.
* Maska musi posiadać dwa wbudowane porty 4 mm (średnica zewnętrzna) do monitorowania ciśnienia / CO2 lub O2.
* Maska musi posiadać wbudowane złącze 22 mm (średnica wewnętrzna), które ułatwia bezpośrednie połączenie ze złączem kolankowym lub złączem Y pacjenta.
* szybkozłączka w uprzęży umożliwiająca łatwe zakładanie maski i szybkie usunięcie.
* Maskę i uprząż do sterylizowania w autoklawie przez 15 minut w temperaturze 121oC do 20 razy. Dostępna w trzech rozmiarach S,M,L.

***Pozycja 3***

* jednorazowa maska do badań ergospirometrycznych,
* wyposażona w przeźroczysty mankiet, o rozmiarze 5,
* barwne oznaczenie rozmiaru w kolorze pomarańczowym,
* złącze do połączenia z systemem rur o średnicy wewnętrznej 22 mm.

***Pozycja 4***

* jednorazowa maska do badań ergospirometrycznych,
* wyposażona w przeźroczysty mankiet, o rozmiarze 6,
* barwne oznaczenie rozmiaru w kolorze niebieskim,
* złącze do połączenia z systemem rur o średnicy zewnętrznej 22 mm.

***Pozycja 5***

* wężyk do inhalatora PARI lub równoważny,
* wężyk powietrzny umożliwiający podłączenie inhalatora Pari do nebulizatora Pari,
* długość ok.. 1,2m

***Pozycja 6***

* nebulizator do inhalatora Pari lub równoważny,
* nebulizator współpracujący z kompresami Pari,
* nadający się do sterylizacji w autolawie ok.. 300 razy,
* charakterystyka aerozolu: wydajność: 660mg/min, średnia wielkość cząsteczki: 3,5um, ilość cząsteczek poniżej 5um: 67%, w komplecie ustnik

***Pozycja 7***

* Nebulizator do inhalatora Pari lub równoważny,
* komplet dla dzieci - nebulizator współpracujący z kompresami Pari,
* nadający się do sterylizacji w autolawie ok. 300 razy,
* charakterystyka aerozolu: wydajność: 450mg/min, średnia wielkość cząsteczki: 2,2um, ilość cząsteczek poniżej 5um: 89 %,
* w komplecie maseczka silikonowa w rozmiarze 0 (dla wcześniaków) lub 1 (dla dzieci od 0 do 1 roku życia), lub 2 (dla dzieci od 1 do 2 roku życia), lub 3 (dla dzieci powyżej 3 roku życia)

***Pozycja 8***

* komplet to; rękojeść i etui oraz łyżki światłowodowe do trudnej intubacji z ruchomym końcem, w rozmiarze 3 i 4. Macintosh 3 – 1 szt., Macintosh 4 – 1 szt.,
* światłowód o przekroju prostokątnym i średnicy włókien min 4 mm., rękojeści i łyżki zgodne ze standardem ISO 7376-3/EN1819( zielony standard zamka, funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie, zasilanie bateryjne C ( R14/LR14),
* autoklawowalna dioda led,
* gwarancja na każdy z elementów kompletu (nie dotyczy etui): 5 lat lub 4000 sterylizacji (autoklaw)

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

………………………………………… podpis osoby upoważnionej

**116/2019 ZM**

**PROJEKT UMOWA NR / /EZ/2019**

Umowa zawarta w dniu ***…………………..*** w Zabrzu na dostawę ***jednorazowy sprzęt oddechowy***

***ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy ***jednorazowy sprzęt oddechowy*** według formularza cenowego załącznik nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Stycznia 2020 r do Stycznia 2022 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa ***zestawów do przeskórnej gastroskopii*** w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru ***zestawów do przeskórnej gastroskopii*** jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, datę ważności i numer katalogowy, numer LOT

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa ***zestawów do przeskórnej gastroskopii*** nastąpiwłasnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

***Pakiet nr I***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje;

1. koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)
2. koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.
3. faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,
4. jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymany ***jednorazowy sprzęt oddechowy*** nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

1. Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym
2. Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1. za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.
2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.
3. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY