Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia 6/2016

do §4 pkt. 3.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

**ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU**

Dział Zaopatrzenia Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. 32/278-43-35

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

***JEDNORAZOWE MATERIALY ASEPTYCZNE***

1. Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

1. Oferta.
   1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia **08/04/2019 r do godz. 9.00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” pok. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B2) lub drogą elektroniczną mailem na adres [mailowy s.jankowska@sccs.pl](mailto:mailowy%20s.jankowska@sccs.pl) [e.cybulska@sccs.pl](mailto:e.cybulska@sccs.pl) ~~.lub faxem~~ ~~na nr~~ …………………….lub pisemnie, **Formularz oferty** musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
   2. Do oferty należy załączyć:
      * aktualny odpis z właściwego rejestrualbo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
      * zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia
      * na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia
   3. Kryterium wyboru oferty: 100% cena/~~inne …~~………………..\* (niepotrzebne skreślić)
2. Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.
3. W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

…………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 3 b

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia 6/2016

do §4 pkt. 3.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**FORMULARZ OFERTY**

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

***JEDNORAZOWE MATERIALY ASEPTYCZNE***

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

***PAKIET I (załącznik nr I)***

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

***PAKIET II (załącznik nr I)***

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

***PAKIET III (załącznik nr I)***

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

***PAKIET IV (załącznik nr I)***

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

***PAKIET V (załącznik nr I)***

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

***PAKIET VI (załącznik nr I)***

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

1. Deklaruję ponadto:
   1. Termin płatności: ……..………(min 30 dni) dni
   2. ~~Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)~~
   3. Termin wykonania zamówienia 6 miesięcy
2. Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy\*/ ~~istotne postanowienia umowy~~\* (*\*niepotrzebne skreślić)*

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- termin związania z ofertą wynosi 30 dni

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

Data……………………………..

………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

**PAKIET I**

***DOSTAWA; JEDNORAZOWE FARTUCHY***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Fartuch jednorazowy |  | szt. | 30.000 |  |  |  |
| 2 | Fartuch zabiegowy |  | Szt. | 1.500 |  |  |  |
| 3 | Fartuch chirurgiczny |  | Szt. | 1.500 |  |  |  |
| 4 | Fartuch do zabiegów operacyjnych |  | Szt. | 1.500 |  |  |  |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**POZYCJA 1**

Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadający przedłużone poły

do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, kolor niebieski lub zielony. Rozmiar L,XL

**POZYCJA 2**

Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 35g/m2 wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową zapewniające pełną barierowość).Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki oraz rodzaj procedury nadrukowany na fartuchu pozwalając na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 4 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie włókninowe, 2 celulozowe lub włókninowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe.

**POZYCJA 3**

Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o właściwościach hydrofobowych, gramatura 68 g/m2. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki oraz rodzaj procedury nadrukowany na fartuchu pozwalając na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 4 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe.

**POZYCJA 4**

Fartuch chirurgiczny wzmocniony zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o właściwościach hydrofobowych, gramatura 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki oraz rodzaj procedury nadrukowany na fartuchu pozwalając na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 4 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie.

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

……………………………………… podpis osoby upoważnionej

**PAKIET II**

***DOSTAWA; CZEPKI, MASKI , OSŁONY JEDNORAZOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Czepek wiązany |  | szt. | 10.000 |  |  |  |
| 2 | Maska chirurgiczna z gumką |  | Szt. | 20.000 |  |  |  |
| 3 | Osłona na tarczycę mała |  | Szt. | 500 |  |  |  |
| 4 | Osłona na tarczycę duża |  | Szt. | 500 |  |  |  |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Pozycja 1**

Czepek chirurgiczny, wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej wiązany na troki.. Wysokość czepka min. 20 cm, długość troków min. 20 cm. Pakowany w kartonik w formie podajnika po max 100 szt. Dostępny minimum w trzech kolorach w zależności od zapotrzebowania zamawiającego.

**Pozycja 2**

Maska chirurgiczna trzywarstwowa mocowana na gumki. Posiada wkładkę modelującą na nos o dł. 13cm. Typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN14683:2005. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99%, Ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm². Odporność na rozpryski >120 mmHg. Wymiary maski 18cm x9,5cm. Mocowana na gumki 2 x 18cm. W opakowaniu a’50szt.

**Pozycja 3**

Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gram. 35g/m2, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę; wymiar osłony: min. 65 cm (długość), min. 9 cm (szerokość w części tylnej), min. 13 cm ( długość rozcięcia).

**Pozycja 4**

Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gram. 35g/m2, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę; wymiar osłony: min. 65 cm (długość), min. 9 cm (szerokość w części tylnej), min. 15 cm ( długość rozcięcia).

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

……………………………………… podpis osoby upoważnionej

**PAKIET III**

***DOSTAWA; POKROWCE, SERWETY JEDNORAZOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Pokrowce na aparaturę |  | szt. | 1.000 |  |  |  |
| 2 | Pokrowce na przewody |  | Szt. | 2.000 |  |  |  |
| 3 | Pokrowce na aparaturę |  | Szt. | 1.000 |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta do biopsji 75 x 75 |  | Szt. | 1.000 |  |  |  |
| 5 | Sterylna serweta do biopsji 75 x 90 |  | Szt. | 1.000 |  |  |  |
| 6 | Serweta operacyjna 75 x 90 |  | Szt. | 1.000 |  |  |  |
| 7 | Serweta operacyjna 150 x 200 |  | Szt. | 1.000 |  |  |  |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Pozycja 1**

Sterylny pokrowiec na aparaturę, w rozmiarze min 50x50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Folia PE , o gramaturze min. 35 g/m².

**Pozycja 2**

Sterylny pokrowiec foliowy na przewody, wykonany z folii PE, wymiary min. 16 x 200 cm, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania, bez dodatkowego tekturowego kołnierza, Folia PE o gramaturze min. 50 g/m2

**Pozycja 3**

Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy 85 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Folia PE, o gramaturze min. 35 g/m².

**Pozycja 4**

Sterylna serweta o wymiarach 75 x 80 cm z eliptycznym otworem przylepnym 6x15cm oraz z przylepcem 5x5cm na każdym rogu serwety. 2 warstwowy laminat o gramaturze min. 56 g/m2, chłonności 350%, nieprzemakalności 188 cmH2O, wytrzymałości na rozrywanie 108/95 kPa. Opakowanie folia-papier. Spełnia wymagania normy EN 13795-1,2,3.

**Pozycja 5**

Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm z eliptycznym otworem przylepnym 10x15cm oraz z przylepcem 5x5cm na każdym rogu serwety.

2 warstwowy laminat o gramaturze min. 56 g/m2, chłonności 350%, nieprzemakalności 188 cmH2O, wytrzymałości na rozrywanie 108/95 kPa. Opakowanie folia-papier. Spełnia wymagania normy EN 13795-1,2,3.

**Pozycja 6**

Serweta sterylna o wymiarach 75x90, minimum dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze 56g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): 188cmH2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 108/95 kPa oraz chłonności 350%. Opakowanie folia-papier. Spełnia wymagania normy EN 13795-1,2,3.

**Pozycja 7**

Serweta sterylna o wymiarach 150 x 210 cm minimum dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze 56g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 188cmH2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 108/95 kPa oraz chłonności 350%. Opakowanie folia-papier. Spełnia wymagania normy EN 13795-1,2,3.

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

……………………………………… podpis osoby upoważnionej

**PAKIET IV**

***DOSTAWA; PODKŁADY HIGIENICZNE JEDNORAZOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Podkład higieniczny w rolce 50 |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 2 | Podkład higieniczny w rolce 60 |  | Szt. | 300 |  |  |  |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Pozycja 1**

Jednorazowe pokrycie higieniczne, nieprzemakalne na rolce o szerokości 50 cm, perforowane co 38 cm, długość rolki 50 mb. Wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 22g/m2

**Pozycja 2**

Jednorazowe pokrycie higieniczne, nieprzemakalne na rolce o szerokości 60 cm, perforowane co 38 cm, długość rolki 50 mb. Wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 22g/m2

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

……………………………………… podpis osoby upoważnionej

**PAKIET V**

***DOSTAWA; PODKŁADY WYSOKOCHŁONNY JEDNORAZOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Podkład wysokochłonny |  | szt. | 10.000 |  |  |  |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Pozycja 1**

Podkład, chłonny z wielowarstwowym wkładem wykonany z pulpy z celulozowej o minimalnej gramaturze 70 g i minimalnej chłonność podkładu 1100 ml.

Rozmiar 60 x 90cm

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

……………………………………… podpis osoby upoważnionej

**PAKIET VI**

***DOSTAWA; STERYLNA TAŚMA WŁÓKNINOWA***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Sterylna taśma włókninowa |  | szt. | 1.000 |  |  |  |

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Pozycja 1**

Sterylna taśma samoprzylepna o wymiarach min. 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68 g/m2

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

……………………………………… podpis osoby upoważnionej

**39/2019 ZM**

**PROJEKT UMOWA NR / /EZ/2019**

Umowa zawarta w dniu ***…………………..*** w Zabrzu na dostawę ***jednorazowych materiałów aseptycznych***

***ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy ***jednorazowych materiałów aseptycznych*** według formularza cenowego załącznik nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Kwietnia 2019 r do Kwietnia 2021 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa ***jednorazowych materiałów aseptycznych*** w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru ***jednorazowych materiałów aseptycznych***

jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, nr Lot i datę ważności

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa ***jednorazowych materiałów aseptycznych*** nastąpiwłasnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego w terminie ……….max 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

***Pakiet nr I***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

***Pakiet nr II***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

***Pakiet nr III***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

***Pakiet nr IV***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

***Pakiet nr V***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

***Pakiet nr VI***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

1. koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)
2. koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.
3. faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,
4. jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane ***jednorazowe materiały aseptyczne*** nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

1. Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym
2. Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1. za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.
2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.
3. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY