Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

***UMOWA SERWISOWA REZONANS MAGNETYCZNY MAGNETOM AVANTO FIT***

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

1. Oferta.

Ofertę należy złożyć na **Formularzu Oferty** (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia **06/07/2020 r do godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres [mailowy s.jankowska@sccs.pl](mailto:mailowy%20s.jankowska@sccs.pl) oraz zaopatrzenie@sccs.pl. (skany) lub faxem na nr 32/278-43-35 **Formularz oferty** musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

* 1. Do oferty należy załączyć:
     + aktualny odpis z właściwego rejestrualbo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
     + zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia
     + na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia
  2. Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..\* (niepotrzebne skreślić)

1. Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.
3. W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

cznik nr 3 b

Pieczęć Wykonawcy

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**FORMULARZ OFERTY**

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

***UMOWA SERWISOWA REZONANS MAGNETYCZNY MAGNETOM AVANTO FIT***

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**

1. Deklaruję ponadto:
   1. Termin płatności: (min 30 dni) ……..…….dni
   2. ~~Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)~~
   3. Termin wykonania zamówienia do 7 m cy
2. Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy\*/ istotne postanowienia umowy\* (*\*niepotrzebne skreślić)*

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data…………………………….. ………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

**PAKIET I**

***UMOWA SERWISOWA REZONANS MAGNETYCZNY MAGNETOM AVANTO FIT***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto |  | Stawka  VAT | Wartość brutto |
| 1 | Umowa serwisowa rezonans magnetyczny MAGNETOM AVANTO FIT | 7  m cy |  |  |  |  |  |

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

|  |
| --- |
| **Zakres obsługi sprzętu objętego Umową Serwisową** |
|  |
| **1. Przeglądy okresowe** |
| ● Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta (w szczególności czynności wymagające użycia kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. |
| ● Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. |
| ● Kontrola występowania usterek zewnętrznych. |
| ● Inspekcja zużycia części. |
| ● Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. |
| ● Smarowanie ruchomych części mechanicznych. |
| ● Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. |
| ● Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego. |
| ● Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. |
| ● Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. |
| ● Dokumentacja przeglądów. |
| **2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych** |
| ● Sprawdzenie jakości obrazu. |
| ● Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. |
| ● Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. |
| **3. Zdalna diagnostyka** |
| ● Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki. |
| ● Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń. |
| ● Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego. |
| ● System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 |
| ● Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki. |
| **4. Naprawy** |
| Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera posiadającego certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy |
| ● Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części |
| ● W przypadku wystąpienie samoistnego Quenchu aparatu Magnatem Avanto FIT SN:68015 w okresie do 12.02.2021 Siemens Healthcare sp z o o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żupniczej 11 (Siemens) zobowiązuje się do wykonania na własny koszt prac związanych z przywróceniem pola magnetycznego w aparacie oraz dostarczyć niezbędny hel do wykonania tej procedury. Udzielona gwarancja nie obejmuje części zamiennych ani innych niż powyżej wymienione czynności. Siemens nie odpowiada z tytułu: utraconych korzyści, szkód pośrednich, utraty zysków, utraty przychodów, utraty możliwości eksploatacji, utraty danych, kosztów kapitałowych lub finansowania, rękojmi oraz odszkodowań wynikających z umów Zamawiającego z jego kontrahentami. |
| ● Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. |
| ● Dokumentacja interwencji serwisowych. |
| **5. Części zamienne** |
| ● Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym części istotnych dla bezpieczeństwa tj. Adsorber wg zaleceń producenta |
| ● Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych. |
| **6. Modyfikacje** |
| ● Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia. |
| ● Wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na wersje instalowane fabrycznie w danym czasie w sprzęcie odpowiadającego typu wraz ze szkoleniem aplikacyjnym. Wymiana na nowe elementów procesora obrazowego wg zaleceń producenta |
| **7. Obsługa serwisowa** |
| ● Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. |
| ● Serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez Inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego |
| ● Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych,potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta. |
| ● Umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji. |
| ● Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez firmę SIEMENS, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| **8. Wsparcie aplikacyjne** |
| ● W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu. |
| ● Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie, wjęzyku polskim, z aplikacji zainstalowanych w aparacie, przeprowadzone przez aplikanta posiadającego certyfikat ze szkolenia producenta lub autoryzowanego przez producenta podmiotu |
| ● Dostęp do dedykowanego portalu edukacyjnego ze szkoleniami aplikacyjnymi w trybie online dostępnego 24h 365 dni (między innymi:Echoes, Decay, Relaxation, and Contrast; Spatial Resolution;Fat Suppression; Pulse Sequences; Image Quality; Image Artifacts), zapewniającymi stałe podnoszenie wiedzy pracowników Zamawiającego. Wybrane szkolenie zakończone testem i wydaniem certyfikatu - adekwatnie do zakresu szkolenia.Możliwość dodawania własnych szkoleń w ramach udzielongo dostępu do portalu edukacyjnego. |
|  |

…………………………………………

podpis osoby upoważnionej

**46/2020 ZU**

**PROJEKT UMOWY NR / /EZ/2020**

***ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Kupujacy”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych Bożena Duda

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

zwaną w treści niniejszej Umowy Siemens

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osoba Stroną

zawierają w dniu …………………………..Umowę następującej treści:

**§ 1**

**/Przedmiot/**

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Siemens na rzecz Zamawiającego usług serwisowania urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy, zwanych dalej **„Sprzętem”**. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług serwisowania Sprzętu, zwanych dalej **„Usługami Serwisowymi",** zostały opisane w załączniku nr 3 do Umowy.

**§ 2**

**/Okres obowiązywania Umowy/**

Początek obowiązywania Umowy oraz okres jej obwiązywania zostały podane w załączniku nr 2 do Umowy.

**§ 3**

**/Wynagrodzenie/**

1. Z tytułu świadczenia Usług Serwisowych Zamawiający zapłaci Siemens z dołu miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto wskazanej w załączniku nr 2 na rachunek Siemens wskazany w tymże załączniku. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT w terminie 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury przez Siemens. Zamawiający upoważnia Siemens do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
3. Niedotrzymanie terminu zapłaty uprawnia Siemens do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. Odsetki naliczane są do czasu spłaty całej zaległości. Jeżeli czas trwania opóźnienia przekroczy 30 dni, Siemens ma prawo zawiesić wykonywanie Usług Serwisowych do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległości wraz z należnymi odsetkami, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.
4. Jeżeli czas trwania opóźnienia Zamawiającego przekroczy 60 dni Siemens ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
6. Jeżeli okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 jest dłuższy niż 12 miesięcy, po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania Umowy wynagrodzenie za roczne Usługi Serwisowe może zostać skorygowane przez Siemens o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za ostatnie 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o zamiarze skorzystania z powyższego uprawnienia. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tego tytułu jest akceptowalna przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i skuteczna od pierwszego miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy, o których mowa w zdaniu poprzednim.

**§ 4**

**/Sposób wykonywania Umowy/**

1. Siemens wykonywać będzie Usługi Serwisowe zgodnie z instrukcjami używania Sprzętu, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością. Czynności serwisowe wykonywane będą przez osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje zapewniające należyte i fachowe wykonywanie usług oraz posiadają uprawnienia potwierdzone przez producenta sprzętu (szkolenia, certyfikaty, zaświadczenia).
2. Przeglądy okresowe Sprzętu będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń producenta Sprzętu znajdujących się w instrukcjach używania, o ile Strony nie określiły w formie pisemnej pod rygorem nieważności, innego zakresu i częstotliwości przeglądów okresowych.
3. Zgłaszanie awarii Sprzętu odbywa się poprzez Centrum Opieki Serwisowej. Bezpłatny numer infolinii, pod który należy zgłaszać ewentualne awarie/uszkodzenia: 0 800 120 133 dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, numer fax: + 48 22 870 92 81, adres poczty elektronicznej: [siemens.cos.pl@siemens.com](mailto:siemens.cos.pl@siemens.com)

Zgłoszenia może dokonać osoba upoważniona przez Zamawiającego do zgłaszania awarii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. Uznaje się, że się, że osoba zgłaszająca awarię w imieniu Zamawiającego i podająca się za osobę wskazaną w załączniku nr 4 jest osoba upoważnioną.

1. Czas reakcji Siemens na zgłoszoną awarię Sprzętu objętego niniejszą Umową wynosi 24 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 17:00. Przez reakcję Siemens na zgłoszoną awarię rozumie się m.in. telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.
2. W uzgodnionym terminie Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Sprzęt osobom wykonującym Usługi Serwisowe. Sprzęt, jak również pomieszczenia, w których jest on zlokalizowany, winny być czyste tj. pozbawione krwi lub innych substancji zanieczyszczających aktywnych biologicznie lub chemicznie. W razie niewykonania przez Zamawiającego przedmiotowych obowiązków Siemens jest uprawniony do powstrzymania się od wykonywania Umowy.
3. Zaleca się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Siemens do wykonywania jakiejkolwiek Usługi Serwisowej objętej Umową wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu będącego przedmiotem Usługi Serwisowej. Siemens nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania Usług Serwisowych, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Siemens rozumianej jako wina umyślna.
4. Raport Serwisowy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy poświęcony na daną czynność wchodzącą w zakres Usługi Serwisowej , zużyte części lub części, które winny być zamówione w celu usunięcia awarii, ewentualne zastrzeżenia lub uwagi związane z dalszym postępowaniem lub eksploatacją Sprzętu. Niezwłocznie po wykonaniu Usługi Serwisowej Raport Serwisowy jest przedstawiany do podpisania jednej z osób wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy, a jego kopia pozostaje u Zamawiającego. Nieuzasadniona odmowa podpisania Raportu Serwisowego lub nieuzasadniona nieobecność osoby upoważnionej do podpisania Raportu Serwisowego w imieniu Zamawiającego upoważniają Siemens do jednostronnego podpisania Raportu Serwisowego i uznania jako terminu końcowego niesprawności Sprzętu, daty i godziny wskazanej w Raporcie Serwisowym, jako zakończenie naprawy.
5. Części zamienne przechowywane przez Siemens u Zamawiającego pozostają własnością Siemens. Zużyte lub uszkodzone części wymienione w czasie naprawy zastaną zwrócone Siemens.
6. Siemens podejmuje się realizacji Umowy na zasadach wyłączności. Dopuszczenie, bez zgody Siemens, osób trzecich do wykonywania Usług Serwisowych Sprzętu, zwalnia Siemens z odpowiedzialności, za jakość i niezawodność Sprzętu oraz za szkody wyrządzone przez ten Sprzęt.
7. Siemens może powierzyć, bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego, wykonywanie niektórych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcom, w tym pracownikom podmiotów powiązanych kapitałowo z Siemens lub osobom trzecim, niepowiązanym kapitałowo z Siemens. Za działania lub zaniechania podwykonawców Siemens odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
8. W przypadku przestoju Sprzętu wskazanego w załączniku nr 2 do Umowy, z przyczyn za które odpowiedzialny jest Siemens, o ponad 7 dni, Siemens zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto rocznej obsługi serwisowej Sprzętu, który uległ przestojowi, za każdy kolejny dzień przestoju, nie więcej jednak niż 5% wartości netto rocznej obsługi serwisowej przedmiotowego Sprzętu. Powyższe nie dotyczy przestojów spowodowanych oczekiwaniem na części zamienne lub materiały, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający. Do czasu przestoju nie wlicza się czasu wykonywania przeglądów okresowych i modyfikacji Sprzętu.
9. Czas naprawy aparatu w ramach umowy wynosi 7 dni od zgłoszenia awarii
10. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zostało siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: wojnę, powstanie, klęski żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. Strona nie wykonującą zobowiązań z powodu siły wyższej ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia o fakcie wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej drugą Stronę.

**§ 5**

**/Dane osobowe/**

* 1. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy Usługi Serwisowe uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące Usługi Serwisowe w imieniu Siemens, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych Umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania.
  2. Siemens zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

**§ 6**

**/Odpowiedzialność/**

1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Siemens wynikająca z Umowy niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia, ograniczona jest do rocznej wartości netto Umowy.
2. Siemens nie odpowiada z tytułu: utraconych korzyści, szkód pośrednich, utraty zysków, utraty przychodów, utraty możliwości eksploatacji, utraty danych, kosztów kapitałowych lub finansowania, rękojmi oraz odszkodowań wynikających z umów Zamawiającego z jego kontrahentami.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą sytuacji, w której bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na modyfikację zakresu odpowiedzialności, w szczególności, gdy szkoda została wyrządzona z umyślnej winy Siemens.

**§ 7**

**/Poufność/**

1. Dla celów Umowy „Informacja Poufna” oznacza jakąkolwiek informację lub dane, które obejmują, ale nie ograniczają się do wszelkiego rodzaju informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa, informacji lub danych handlowych lub technicznych, ujawnionych między sobą przez Strony w związku z Umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub informacje. Informacja Poufna będzie obejmować wszelkie kopie lub wyciągi, jak również moduły, próbki, prototypy lub ich części. Informacje Poufne będą wykorzystane przez Strony wyłącznie dla celów realizacji Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla innych celów niż cele zgodne z Umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia informacji ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
2. Zobowiązania, o których mowa w ust.1 powyżej, obowiązują Strony również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

**§ 8**

**/Postanowienia różne/**

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zgodnie z Regulaminem tego Sądu przez 3 arbitrów nominowanych zgodnie z przedmiotowym Regulaminem, miejscem arbitrażu będzie Warszawa, a językiem język polski.
3. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jego integralną część.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Załączniki, stanowiące integralną część Umowy:

- załącznik nr 1 – aktualne odpisy KRS / zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej Stron Umowy / pełnomocnictwa

- załącznik nr 2 – spis Sprzętu objętego Umową wraz z cenami Usług Serwisowych i czasem trwania Umowy

- załącznik nr 3 – zakres Usług Serwisowych

- załącznik nr 4 – lista osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego

- załącznik nr 5 – umowa powierzenia przetwarzania danych

Sprzedający: Siemens