41/2022 Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel. 32/278-43-35

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

***ODCZYNNIKI DO IZOLACJI DNA I RNA Z MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO EKSTRAKTORA KWASÓW NUKLEINOWYCH***

Wymagania związane z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

1. Oferta.
	1. Ofertę należy złożyć na **Formularzu Oferty** (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia **31/05/2022 r do godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3).
	 lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl; e.cybulska@sccs.pl (skany) ~~lub faxem na nr ……………………..~~ **Formularz oferty** musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
	2. Do oferty należy załączyć:
		* aktualny odpis z właściwego rejestrualbo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
		* Zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia;
		* Na wezwanie Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 Kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. u. z 202r poz. 835)

* 1. Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..\* (niepotrzebne skreślić)
1. Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.
3. W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

 ……………………………………

 (podpis Kierownika Zamawiającego)

łącznik nr 3 b

Pieczęć Wykonawcy

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

**FORMULARZ OFERTY**

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

***ODCZYNNIKI DO IZOLACJI DNA I RNA Z MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO EKSTRAKTORA KWASÓW NUKLEINOWYCH***

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**
1. Deklaruję ponadto:
	1. Termin płatności: ……..…….(min 60 dni)dni
	2. ~~Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)~~
	3. Termin wykonania zamówienia 15 m cy
2. Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy\*/ istotne postanowienia umowy\* (*\*niepotrzebne skreślić)*

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. ……………………………………………………………………………………………..

6. …………………………………………………………………………………………….

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………

Data…………………………….. ………………………………

 Podpis i pieczątka Wykonawcy

 **PAKIET I**

***DOSTAWA; ODCZYNNIKI DO IZOLACJI DNA I RNA Z MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO EKSTRAKTORA KWASÓW NUKLEINOWYCH***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia  | Nr kat. | jm  | ilosć  | cena jedn. netto  | Vat  | Wartość brutto  |
| 1 | Odczynniki do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych |  | ozn. | 1.100 |   |   |   |
| 2 | Dzierżawa automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych |  | M cy | 15 |  |  |  |

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

**IS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
|  | **Odczynniki do izolacji** |  |  |
| 1 | ten sam zestaw do izolacji DNA i RNA | TAK |   |
| 2 | kompletny zestw do izolacji wraz z buforem lizującym, krzemionką, buforami przemywającymi materiał genetyczny oraz buforem do elucji oraz jednorazowymi pojemnikami na próbki kompatybilne z aparatem do ekstrakcji | TAK |   |
| 3 | jeden zestaw odczynnikowy dla różnych materiałów biologicznych | TAK |   |
| 4 | jeden protokół izolacji dla wszystkich rodzajów materiałów biologicznych | TAK |   |
| 5 | możliwość wykonywania ekstrackji z różnych materiałów biologicznych | TAK |   |
| 6 | rodzaje materiałów biologicznych, które można poddać ekstrakcji w analizatorze | osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy,plwocina, aspiraty z drzewa oskrzelowego, popłuczyny pęcherzykowo -oskrzelowe BAL,surowica, wymazy |   |
| 7 | termin ważności odczynników min 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego | TAK |   |
| 8 | zestaw odczynników pozwalający na wykonanie 1500 izolacji w ciągu 17 miesięcy | TAK |   |
|   | **Analizator do ekstrakcji kwasów nukleinowych** |   |   |
| 1 | analizator przeznaczony do badań in vitro (posiada znak CE IVD), używany ( nie starszy niż rok produkcji 2010 ) | TAK |   |
| 2 | praca analizatora w oparciu o magnetyczną separację cząstek | TAK |   |
| 3 | możliwość wykonania pojedynczych izolacji  | TAK |   |
| 4 | menu w języku polskim lub angielskim | TAK |   |
| 5 | objętość próbki | 100-1000ul |   |
| 6 | objętość eluatu z każdego rodzaju izolowanej próbki | 25-110 ul |   |
| 7 | oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek | TAK |   |
| 8 | oprogramowanie umożliwiającą monitorowanie poziomu odpadów | TAK |   |
| 9 | system informujący użytkownika w czasie realnym o aktualnym stanie odczynnikó | TAK |   |
| 10 | funkcja ekstrakcji z lizą na pokładzie i poza pokładem analizatora | TAK |   |
| 11 | pojemność statywu na próbki zapewniający jednoczesne załadowanie min. 20 próbek | TAK |   |
| 12 | czas wykonania ekstrakcji w jednym cyklu z preinkubacją max. 60 min | TAK |   |
| 13 | okres gwarancji obejmujący analizator trwa przez cały okres trwania umowy a koszty wymaganych przeglądów z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy umowy | TAK |   |
| 14 | gwarantowany czas przystapienia do naprawy max. 48 godz. od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |   |
| 15 | gwarantowany czas naprawy 48 godz od daty przystąpienia do naprawy | TAK |   |
| 16 | telefoniczna lub mailowa dostępność zgłoszeń awarii serwisu 24h/dobę | TAK,podać dane |   |
| 17 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK |   |
| 18 | dołączony system podtrzymywania napięcia (UPS) | TAK |   |
| 19 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we wlasnym zakresie dokona instalacji wraz z wykonaniem testu instalacyjnego urządzenia | TAK |   |
| 20 | bezpłatne, kompleksowe szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość personelu: do ustalenia przed szkoleniem)  | TAK |   |
| 21 | instrukcja obsługi i karty konserwacji w języku polskim lub angielskim dostarczone przy dostawie | TAK |   |
| 22 | W przypadku oferowania odczynników zawierających substancje niebezpieczne Wykonawca dostarczy odpowiednie karty charakterystyki przy dostawie  | TAK |   |

**41/22 ZM**

**PROJEKT UMOWY NR / /EZ/ZM/2022**

Umowa zawarta w dniu ***…………………..*** w Zabrzu na dostawę ***odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych***

***ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty - została zawarta umowa o następującej treści:

 § 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy ***odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych*** według formularza cenowego załącznik nr 1 do umowy.

2.Okres obowiązywania umowy od Czerwca 2022 r do Września 2023 r. z możliwością jednostronnego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przedłużenia czasu trwania umowy, w momencie kiedy nie zostanie wyczerpany przedmiot zamówienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną bez zmian.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

 § 2

1.Dostawa ***odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych*** w ilości i asortymencie podanym w załączniku do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru ***odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych*** jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy, numer LOT, datę ważności.

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa ***odczynników do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych*** nastąpiwłasnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie ze strony Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu wysłania zamówienia drogą faksową lub emailem.

 § 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

***Pakiet nr I***

Netto ………………… PLN

Brutto ………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje w szczególności;

1. koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)
2. koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem umowy.
3. faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,
4. jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

1.Zapłata za otrzymane ***odczynniki do izolacji DNA i RNA z materiałów biologicznych wraz z dzierżawą automatycznego ekstraktora kwasów nukleinowych*** nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto wykonawcy w ciągu ………. dni min (60 dni) od daty otrzymania faktury.

2.Zamawiający zaleca wysyłanie faktur w formacie PDF w wersji elektronicznej na adres faktury.ez@sccs.pl.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

1. Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym
2. Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

 § 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1. za opóźnienie w wykonaniu dostawy 50,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.
2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

 § 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 § 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

 § 10

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych jak i odsetek.

§ 11

W związku z przepisem art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający/Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

 § 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**SPRAWA NR 41/EZ/22**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZGODNIE Z ART. 7 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 202r poz. 835)**

Jako Wykonawca: …………………………………………… *(należy podać nazwę wykonawcy)* ubiegający się o ww. zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835)

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy