Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia 6/2016

do §4 pkt. 3.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia Gospodarki Magazynowej i Transportu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. 32/278-43-35

- Nazwa przedmiotu zamówienia

WITRYN CHŁODNICZYCH

- Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

- Oferta.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22/11//2018 r                                           do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” pok. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy                                          ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B2) lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl                   e.cybulska@sccs.pl .lub faxem na nr …………………….lub pisemnie, Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e  do reprezentowania Wykonawcy.

  - Do oferty należy załączyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                         lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

    - zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia

    - na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia

  - Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..* (niepotrzebne skreślić)

- Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie                    do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania                    na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej                     ze złożonych ofert.

- W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia                  w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

…………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 3 b

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia 6/2016

Załącznik 3 a

do §4 pkt. 3.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

FORMULARZ OFERTY

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

WITRYN CHŁODNICZYCH

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

PAKIET I (załącznik nr I)

- Wartość netto ……………………………… zł

- Wartość brutto …………………………….. zł

- Podatek VAT …………. %, ……………… zł

- Deklaruję ponadto:

  - Termin płatności: ……..…….dni

  - Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)

  - Termin wykonania zamówienia do 6 ciu tygodni od podpisania umowy

- Oświadczam, że:

-       akceptujemy projekt umowy*/ istotne postanowienia umowy* (*niepotrzebne skreślić)

- 	po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

-	w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

-       termin związania z ofertą wynosi 30 dni

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

Data……………………………..

………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

PAKIET I

DOSTAWA;  WITRYN CHŁODNICZYCH

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witryna chłodnicza pojemność 500 litrów |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Witryna chłodnicza pojemność 700 litrów |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Witryna chłodnicza pojemność 1400 litrów |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Program komputerowy „Obsługa mierników Geneza” współpracujący z systemem Windows 10 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Rejestrator temperatury KRT-406.2 GSM (do montażu na ścianie) |  | Szt. | 1 |  |  |  |

Wartość netto			………………………………………….

Wartość brutto			…………………………………………..

………………………………………							                        podpis osoby upoważnionej

PARAMETRY TECHNICZNE

## Pozycja 1

Wyposażenie standardowe:

- Korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej

- Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

- Obieg powietrza wymuszony wentylatorem

- Oświetlenie wnętrza komory

- Zamek drzwi na klucz

- Automatyczne odszraniane i odparowanie kondensatu

- Drzwi przeszklone

- Alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury

- Alarm otwartych drzwi

- Otwór walidacyjny

- Wbudowany wzorcowy rejestrator temperatury KRT-406.2 GSM

- Modem GSM z homologacją

- Instrukcja obsługi i gwarancja szafy chłodniczej

- Instrukcja obsługi rejestratora temperatury

- Komunikacja z PC za pomocą USB

- Drzwi otwierane na prawo (uchwyt drzwi po lewej stronie)

- Możliwość regulowania wysokości  między szufladami w zależności od gabarytu przechowywanego asortymentu

- Zakres temperatury od + 2 do + 10 °C

- Pojemnik na glikol x 2

Wyposażenie dodatkowe:

- Kółka (2 z blokadą)

- 6 szuflad aptecznych ze stali nierdzewnej

- 12 prowadnic do szuflad

- Modem GSM do wysyłania alarmów SMS

………………………………………							                        podpis osoby upoważnionej

PARAMETRY TECHNICZNE

Pozycja 2

Wyposażenie standardowe:

- Korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej

- Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

- Obieg powietrza wymuszony wentylatorem

- Oświetlenie wnętrza komory

- Zamek drzwi na klucz

- Automatyczne odszraniane i odparowanie kondensatu

- Drzwi przeszklone

- Alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury

- Alarm otwartych drzwi

- Otwór walidacyjny

- Wbudowany wzorcowy rejestrator temperatury KRT-406.2 GSM

- Modem GSM z homologacją

- Instrukcja obsługi i gwarancja szafy chłodniczej

- Instrukcja obsługi rejestratora temperatury

- Komunikacja z PC za pomocą USB

- Drzwi otwierane na prawo (uchwyt drzwi po lewej stronie)

- 3 półki metalowe plastyfikowane (530 mm x 650 mm)

- 6 prowadnic do półek

- Możliwość regulowania wysokości  między półkami w zależności od gabarytu przechowywanego asortymentu

- Zakres temperatury od + 2 do +10 °C

- Pojemnik na glikol x 2

Wyposażenie dodatkowe:

- Kółka (2 z blokadą)

- 2 półki metalowe plastyfikowane (530 mm x 650 mm)

- 4 prowadnice do półek

- Modem GSM do wysyłania alarmów SMS

………………………………………							                        podpis osoby upoważnionej

PARAMETRY TECHNICZNE

Pozycja 3

Wyposażenie standardowe:

- Korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej

- Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

- Obieg powietrza wymuszony wentylatorem

- Oświetlenie wnętrza komory

- Zamek drzwi na klucz

- Automatyczne odszraniane i odparowanie kondensatu

- Drzwi przeszklone

- Alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury

- Alarm otwartych drzwi

- Otwór walidacyjny

- Wbudowany wzorcowy rejestrator temperatury KRT-406.2 GSM

- Modem GSM z homologacją

- Instrukcja obsługi i gwarancja szafy chłodniczej

- Instrukcja obsługi rejestratora temperatury

- Komunikacja z PC za pomocą USB

- 6 półek metalowych plastyfikowanych (530 mm x 650 mm)

- 12 prowadnic półek

- Możliwość regulowania wysokości  między półkami w zależności od gabarytu przechowywanego asortymentu

- Zakres temperatury od + 2 do +15 °C

- Pojemnik na glikol x 2

Wyposażenie dodatkowe:

- Kółka (2 z blokadą)

- 4 półki metalowe plastyfikowane (530 mm x 650 mm)

- 8 prowadnic półek

- Modem GSM do wysyłania alarmów SMS

………………………………………							                        podpis osoby upoważnionej

## 129/2018						                      			 ZM

## PROJEKT UMOWA NR		  /	  	/EZ/2018

Umowa zawarta w dniu ………………….. w Zabrzu na dostawę witryn chłodniczych

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze,                        ul. M. C. Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych             Bożena Duda

a

Zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  -  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy witryn chłodniczych według formularza cenowego załącznik nr 1 do umowy.

2.Termin dostawy witryn chłodniczych do 6 ciu tygodni od podpisania umowy.

3.Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia od Wykonawcy  w asortymencie dopuszczonym do obrotu.

§ 2

1.Dostawa witryn chłodniczych w ilości i asortymencie podanym w załączniku                 do umowy.

2.Strony ustalają, że miejscem odbioru witryn chłodniczych jest magazyn Zamawiającego.

3.Towar dostarczony będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenia fabryczne tzn. nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, numer katalogowy,

4.Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo – asortymentowym towaru, którego dokona Pracownik Magazynu.

5.Dostawa witryn chłodniczych nastąpi własnym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

Wartość umowy netto i brutto – zawiera należny podatek VAT wynosi;

Pakiet nr I

Netto		………………… PLN

Brutto		………………… PLN

Słownie; ……………………………………….

Cena przedmiotu umowy obejmuje;

- koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat  i należności celnych (cło w przypadku sprowadzenia przedmiotu zamówienia z krajów spoza Unii Europejskiej)

- koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych                     do obrotu przedmiotem umowy.

- faktura musi zawierać następujące elementy; numer serii, data ważności numer katalogowy,

- jeżeli faktura nie będzie zawierała, numerów serii, daty ważności   czy też numeru katalogowego zamawiający ma prawo wstrzymać  się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

§ 4

Zapłata za otrzymane witryny chłodnicze nastąpi na podstawie faktury  VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu ………. dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Reklamacje jakościowe i ilościowe są wnoszone do Wykonawcy;

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku widocznych wad i braków                                    z zaznaczeniem uwag Zamawiającego na liście przewozowym

- Niezwłocznie po dostawie w przypadku wad widocznych po otwarciu opakowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

§ 6

Wykonawca zapłaci kupującemu karę umowną:

1.	za opóźnienie w wykonaniu dostawy 20,00 złoty brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

4. Do końca obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia        od umowy w części lub w całości w przypadku nienależytego wykonania umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

§ 7

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy ( wg nazwy handlowej ) Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia preparatu posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

- W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić w/w niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy  dokonanej przez producenta lub dystrybutora.

§ 8

Zmiany w umowie mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowań Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane                   będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy dotyczy należności głównych                      jak i odsetek.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy